Гофро-балки

SIN - Балки

Техническая документация

СОДЕРЖАНИЕ:

А. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.Общее описание и применение                                                            стр. 2

2. Основы расчета                                                                                      стр. 3

3. Параметры sin-балок                                                                             стр. 5

4. Материалы                                                                                              стр. 6

5. Защита от коррозии                                                                               стр. 6

6. Допуски                                                                                                  стр. 7

7. Контроль качества                                                                                 стр. 7

В. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

8. Несущая способность стенки и полок                                                 стр. 8

9. Размеры балок                                                                                         стр. 11

10. Размеры колонн                                                                                     стр. 12

# 11. Проверка к воздействию концентрированной нагрузки                   стр. 12

# 12. Характеристики гофро-балок                                                              стр. 13

# С. ТАБЛИЦЫ

# Таблица 1: Несущая способность гофро-ребра VgRk

# Таблица 2: Несущая способность полки (пояса) NgRk

# Таблица 3: Несущая способность гофро-ребра PRk

# к действию концентрированной нагрузки

# D. НАГРУЗОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ПРООСТЫХ ПРОЛЕТНЫХ

# БАЛОК

A. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

- Общее описание и применение:

Sin-балки это сложные составные балки с синусоидально гофрированной стенкой и широкими пластинчатыми полками (поясами) (Рис. 1).

Рис. 1. Sin-балка,  размеры и обозначения.

Профилированная стенка обеспечивает большую стабильность при увеличении нагрузки до предела пластичности.  Кроме выгод, извлекаемых из технологии производства, синусоидально гофрированная стенка имеет преимущество перед трапециидально гофрированной, из-за устранения местного вспучивания, свойственного плоским элементам гофры.

Гофро-балки (Sin-балки) могут быть использованы в качестве балок (покрытий, перекрытий, структурных балок) или как компоненты воспринимающие нормальные силы (колонны или рамные колонны) без каких либо структурных ограничений. Оптимальная область применения находится в области возведения стальных несущих конструкций, где обычно используются катаные  профили со структурной высотой более 450 мм. или  низкие фермы со структурной высотой ниже 1800 мм.

- Основы расчёта

Как результат профилировки (гофрирование) вертикальная стенка не участвует в передаче продольных - нормальных напряжений, возникающих от изгиба. Это означает, что

в условиях статики, гофро-балка аналогична решетчатой ферме,

в которой изгибающий момент и нормальные силы передаются только через полки (пояса), тогда как поперечные (перерезывающие) силы  предаются только через диагональные и вертикальные связи – в данном случае через гофро-стенку. Согласно проверке несущей способности, в идеале обеспечивалось соответствие внутренних сил и сопротивления сечения, как индивидуальных компонентов – полок и стенки.

Альтернативные вычисления  могут также базироваться на EUROCODE 3 [5] или любом другом национальном стандарте, который содержит правила в отношении решетчатых ферм или открытых решетчатых колонн  и поперечного изгиба ортотропных пластин.

Установление параметров для сопротивления гофро-балок (определение несущей способности) описано в деталях в Разделе 8. Метод, по существу, базируется на экспертизах [6] и [7]. Процедура дополнительно проверена посредством экспериментальных результатов ([8]... [10]).

Стандарты и экспертные заключения:

[1]	DIN 18 800 Teil 1 (1990), Stahlbauten; Bemessung und Konstruktion.

[2]	DIN 18 800 Teil 2 (1990), Stahlbauten; Stabilitätsfälle, Knicken von Stäben und Stabwerken.

[3]	DIN 18 800 Teil 3 (1990), Stahlbauten; Stabilitätsfälle, Plattenbeulen.

[4]	DAST - Richtlinie 015 (1990); Träger mit schlanken Stegen. (German  recommendations  for girders with slender web plates.)

[5]	DIN V ENV 1993-1-1 (1993); EUROCODE 3: Design of steel structures; Part 1-1: General rules and rules for buildings.

[6]	O.Univ. Prof. D.I. Dr. Günter Ramberger, Gutachten über die Berechnung von geschweißten I-Trägern mit Stegen aus gewellten Blechen, Wien 20.12.1989. (Expert opinion on the calculation of welded I-beams with corrugated webs, in German)

[7]	O.Univ. Prof. D.I. Dr. Günter Ramberger, 2. Gutachten über die Berechnung von geschweißten I-Trägern mit Stegen aus gewellten Blechen, Wien 16.11.1990. (2nd Expert opinion on the calculation of welded I-beams with corrugated webs).

[8]	Test report on experiments carried out on I-beams with corrugated web plates, Vienna University of Technology, Institute for Steel Construction, Department of Applied Model Statics in Steel Construction, August 1990. (in German)

[9]	Report No. 943040: Untersuchung zur Einleitung dynamischer Lasten in Wellstegträger WTB 750 - 300x12, Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine (Amtl. Materialprüfanstalt) Universität Karlsruhe, 1995. (Investigation into the introduction of dynamic loads into corrugated web beams WTB 750 - 300x12).

[10]	Fire tests on corrugated web beams, Institute for Fire Prevention Technology and Safety Research (Officially Authorised Testing and Experimental Institute) Linz 1995. (in German).

[11]	Final Report on the Bearing Performance of Corrugated Web Beams; Brandenburgische Technische Universität, Lehrstuhl für Stahlbau, Cottbus 1996. (in German).

[12]	Gutachterliche Stellungnahme zur Querkrafttragfähigkeit von Wellstegträgern; Univ. Prof. Dr.-Ing. habil. Hartmut Pasternak, Braunschweig/Cottbus 1996. (Expert statement on the transverse force load carryinging capacity of corrugated web beams).

Справочная литература:

[13]	Easley: Buckling Formulas for Corrugated Metal Shear Diaphragms. Journal of the Structural Division, ASCE, No. ST 7, July 1975, pp. 1403-1417.

[14]	Kähönen, Zur Einleitung von Einzellasten in I-Träger mit trapezförmig profilierten Stegen. Stahlbau 57, 1988, Heft 8, S. 250. (On the Introduction of Individual Loads into I-Beams with Trapezoidal Profiled Web Plates).

[15]	Lindner, Aschinger: Grenzschubtragfähigkeit von I-Trägern mit trapezförmig profilierten Stegen. Stahlbau 57, 1988, Heft 12, S. 377. (The limit shear load capacity of I-beams with trapezoidal profiled web plates).

[16]	Lindner, Aschinger: Zur Torsionssteifigkeit von Trapezstegträgern. Stahlbau 59, 1990, Heft 4, S. 113. (Для жёсткости на скручивание гофро-прогонов).

[17]	Aschinger, Beljaev, Mikhailova: Zur Querkrafttragfähigkeit von I-Trägern mit verschiedenen Stegprofilierungen. Stahlbau 60, 1991, Heft 10, S. 314. (On the shearing force loading capacity of I-beams with various web-profiles).

[18]	Lindner: Zur Bemessung von Trapezstegträgern. Stahlbau 61, 1992, Heft 10, S. 311. (On the dimensioning of trapezoidal web girders).

[19]	Aumayr: Verformungs- und Beulverhalten von Wellblechen unter reiner Schubbelastung, Diplomarbeit, Inst. für Stahlbau, Technische Universität Wien, 1992. (Deformation and buckling behaviour of corrugated plates under pure transverse loading, Master thesis).

3. Параметры sin-баолк

Стандартные sin-балки имеют двутавровое сечение и состоят из селективных гофрированных стенок и стальных плоских полок с одинаковыми размерами для верхней (OG) и нижних (UG).

Sin-стенка:

| Высота: | 333, 500, 625, 750, 1 000, 1 250, 1 500 мм |
| --- | --- |
| Толщина: | 2.0; 2.5; 3.0 мм |

Полки:

| min. ширина = 160 мм | max. ширина = 430 мм |
| --- | --- |
| min. толщина = 6 мм | max. толщина = 30 мм |

Длина sin-балок:

min. 4,000 мм

max. 20,000 мм

# Максимальные размеры элементов:

См. детали конструкций, Пункты 1.3 и 1.4 (Приложение C).

# Обозначение размеров балок:

| WTB 1000 – 300 x 15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15.. 300.. 1000.. WTB.. | Толщина полки в мм ширина полки в мм высота стенки в мм обозначения толщины ... | A ..... 2 мм |
|  |  | B ..... 2,5 мм C ..... 3 мм |

Специальные конструкции с любыми промежуточными высотами и/или разными размерами верхней (OG) и нижней (UG) полок поставляются по  желанию  заказчика. Но по технологическим причинам ширина полок должна быть одинаковой.

bOG = bUG ;   tOG ≠ tUG

В исключительных случаях, разница bOG = bUG ± 50 мм также возможна, при одинаковых толщинах полок.

Обозначение такого типа балок:   WTS   - пролётная балка.

Для примера: WTS 1250 - 300 x 15 / 300 x 12

4. Материалы

Стандартный ассортимент продукции:

| Полки: | Широкополосная листовая сталь или стальные ламели S235JRG2 в соответствии EN 10 025 (RSt 37.2 в соответствии с DIN 17 100) |
| --- | --- |
| Стенка: | Холоднокатаная сталь St 37-2G в соответствии с DIN 1623, часть 2 с гарантируемым пределом текучести RH,min = 215 N/mm2 |

Специальное качество:

При закупке материала, все другие качества стали принимаются как специальные качества.

Использование более прочных материалов (S355J2G3 = St52.3 N) для полок возможно, но в условиях статики, это имеет смысл только в редких случаях. Точно так же для гофро-стенки может быть использован материал более высокой прочности до 320 Н/мм2 (StE 320). Однако с точки зрения планирования закупок сырья, в этом случае надо ориентироваться на более долгие сроки его доставки.

5. Защита от коррозии

Защита от коррозии посредством покрытий:

Готовые балки покрывают на фабрике защитной краской толщиной приблизительно 40 мкм. Любые другие необходимые типы покрытия, например, «праймер» или «топ», должны быть согласованы отдельно в заказе. Стандартные цвета окраски приведены в текущем прейскуранте.

В стандартном проекте, стенка соединяется с полками непрерывным сварным швом. На не проваренной стороне стенки в месте соединения применяется цинковый праймер или дополнительная покраска. С вышеупомянутой защитой от коррозии изделие попадает в классы Защиты от коррозии I и II в соответствии с DIN 55 928 Часть 8.

Чтобы достичь уровня коррозионной стойкости Класса III, необходимы дополнительные мероприятия по защите не проваренной части соединения стенки и полки. Эти мероприятия могут быть обсуждены с заводом-изготовителем отдельно.

Защита от коррозии горячим гальванизированием:

Sin-Балки могут  легко подвергаться обработке этого типа.

# 6. Допуски

Для чистой (без дополнительных элементов) балки:

| Полки: | Соответствует допускам для ширины плоского стального листа |
| --- | --- |
| Стенка: | Участок синусоиды: + 2.0 мм Высота синусоиды: ± 2.0 мм |
| Структурная высота балки: | ± 5.0 мм |
| Параллельность рёбер: | 0.5 % от ширины полок |
| Продольный допуск: | - 0 mm; + 5 mm |
| Ровность балки: | 0.1 % от длины балки |

Для готового изделия:

DIN 8570 Teil 1, уровень точности B или. DIN 8570 Teil 3, уровень точности F. Сварные швы соответствуют EN 25 817, Группа C (средняя).

# 7. Контроль качества

Процесс производства подчинен постоянному, документированному, внутреннему контролю.

Качество исходного материала проверяется на основе фабричных удостоверений в соответствии с EN 10 204 пункт 2.2. Любые дополнительные фабричные удостоверения должны быть согласованы во время заказа материала.

Фабрика изготовителя имеет "Grossen Eignungsnachweis" в соответствии с DIN 18 800, часть 7, Пункт 6.2, DIN 4132 и DIN 8563 часть 10 (Выпущенный SLV, Берлин) для сварочных методов (E) и (МЭГ). Кроме того, возможны плановые испытания сварных полок в соответствии с T.I.M.E., как для газовой сварки так и для электрической. Все испытания применяются к основным материалам, согласно S235 и S355. Сертификаты могут быть представлены по запросу.

# B.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

# 8. Несущая способность стенки и полок

# Несущая способность стенки к действию поперечных сил

Возможно вычислить несущую способность гофро-балки к действию поперечных сил в соответствии с DASt Ri~015 [4], заменяя трапецеидальную форму фактической формой гофры. Однако, это ведет к неточным конечным результатам. Причина этого в том, что взаимодействий  между общей и местной деформациями, на которых и базируется [4], не происходит с  синусоидально-профилированной стенкой и соответственно коэффициенты деформации  установлены слишком низкими.

Базируясь на испытаниях [8, 11] и расчете методом конечных элементов, следующая процедура проектирования была предложена по Пастернаку [12]:

Гофро-стенка рассматривается как ортотропная пластина с жесткостью Dx и Dy. Согласно [13], т.е. к гофро-стенке применима следующая формула:

;            для Dx << Dy

w 	– длина гофро-волны = 155 мм.,

S 	– развернутая длина синусоиды,

Iy 	– момент инерции одной волны профиля

S и Iy определяются численным интегрированием фактической формы гофро-волны

С поперечной деформационной нагрузкой   в соответствии с DASt-Ri. 015 ([4], Eq. 415) конечный определенный параметр гибкости  будет: .

С коэффициентом деформации  в соответствии с [12]

# Несущая способность стенки к действию поперечных сил, в конце концов, выходит как  ;

# Вычисления величин прочности для текущих геометрических размерений гофро-стенки суммированы в Таблице 1.

# Несущая способность полок к действию нормальных сил

В определении несущей способности полок к действию нормальных сил, различие должно быть сделано между растягивающими и сжимающими напряжениями.

В случае растяжения несущая способность полок рассчитывается следующим образом:

;

В случае сжатия надо принимать во внимание стабильность полки. Различие должно быть сделано здесь между местной деформацией полки и её общей стабильностью (поперечной деформацией относительно оси балки эквивалентной деформации на скручивание).

Местная деформация демонстрируется через величину предела lim(b/t) в соответствии с DIN 18 800 Часть 1, Табл. 13. Для того, чтобы в расчетах исключить упругое ограничивающее действие вертикальной гофрированной стенки, ширину полки уменьшают на половину высоты полуволны гофро-стенки. Это применимо для ширины плоского штрипса b.

При нормальном распределении напряжений по ширине полки

( Ψ=1, Табл. 13, строка 4) и факторе деформаций kс =0,43 это ведет к следующему упругому напряжению:

[кН/см2]

Таким образом, уменьшенная нормальная сила на полке будет:

если:   для Н/мм2

если   для Н/мм2

Потеря общей стабильности - боковая деформация полки является эквивалентом деформации на скручивание. Если ограничивающий эффект гофро-стенки игнорируется, проверку на скручивание и боковой изгиб (потерю устойчивости) выполняют как проверку устойчивости для «изолированной» полки в соответствии с DIN 18 800 Часть 2, пункт 3.3.3  El(310).

Повторно формулируя выражения (12) и (13), получено следующее условие для расстояния между боковыми поддержками:

– фактор силы сжатия в соответствии с таблицей 8 DIN 18800 Часть 1

c - расстояние между боковыми поддержками

или

, где  выражено в [кН/см²], а  и с в [см]

В случае сжимающего усилия, несущая способность полки будет:

;

Таблица 2 показывает несущую способность для полок из стали качества S235 (St 37), в зависимости от расстояния между боковыми опорами для постоянной нормальной силы (Ψ = 1 распределение по ширине полки равномерное).

Для упомянутого сечения полки актуально (b/t)<lim. Для соотношения (b/t) применима Таблица 13, части 1 DIN 18 800. Прикладные пределы разработаны следующим образом:

Clim -	Расстояние между боковыми опорами, до которого сжатая полка может быть рассчитана без ограничения нагрузки из-за деформации с полным эластичным пределом

Cmax -	Максимальное расстояние между боковыми поддержками, которое определено ровностью балки (изгиб поперек оси балки не более L/250).

Посредством отклонения от DAST-Ri. 015, дополнительное поперечное напряжение изгиба на полки, возникающее из-за несоосности моментов сил среза, не нужно принимать во внимание (см. [19]) из-за "малой высоты профиля" волнистой стенки.

Таблицы сечений, приведенные в разделе 12 показывают несущую способность к изгибающим моментам и поперечным силам для всех комбинаций полка-стенка.

# 9. Размеры балок

Для модели вычисления, посредством упрощения принято, что нормальные силы и изгибающие моменты воспринимаются только полками, изгибная жесткость полки игнорируется, а поперечные силы приложены только к волнистой стенке. Это соответствует процедуре вычисления для параллельных пластин (поясов) решетчатой фермы. Проектирование и проверка гофро-балок должны быть осуществлены аналогично.

# Выбор конструктивной высоты с учетом ровности балки

до

(простые пролетные балки….. длинные балки или горизонтальные балки рам)

Выбор толщины стенки или проверка гофро-ребра

через несущую способность к действию поперечных сил VRd.

,          - в соответствии с Разделом 8 или Таблицей 1

# Выбор или проверка полок

# через несущую способность к действию нормальных сил

,	А – Площадь сечения обеих полок

z – Расстояние между центрами тяжести полок

,  - в соответствии с Разделом 8 или Таблицей 2 для растягивающих или сжимающих напряжений, принимая во внимание боковую стабильность.

Как альтернатива к проверке полок, возможно проверить несущий момент  непосредственно всего сечения балки. Однако, это предполагает, что стабильность сжатой полки гарантируется конструктивными размерами (например, обрешетка - прямо положенные трапециевидные листы или прогоны на расстоянии ).

# Проверка эксплуатационной надежности

Это обеспечивается проверкой прогибов. Сдвиговые деформации должны быть также учтены. Таблицы в Разделе 12 вместе со свойствами сечений дают детализацию площадей, воспринимающих поперечные силы , и/или отношение , требуемые как исходные данные для многих программ, позволяющих учесть сдвиговую гибкость в расчетах, когда определяются деформации и силы в сечениях.

# Проверка точек с концентрированной нагрузкой См. Раздел 11 или Таблицу 3.

# 10. Размеры колон

При определении размеров колон, рассматривается статическая модель многоэлементной сжатой структуры в виде решетчатой фермы или рамы. Как и в  случае изгиба балки, нормальные силы распределяется только по полкам. Гофро-стенка служит только для передачи поперечных сдвиговых сил между полками.

Поэтому должна быть учтена сдвиговая гибкость гофрированной стенки, когда осуществляется проверка на изгиб в направлении «сильной оси» (эквивалент нематериальной оси в случае многоэлементных сжатых структур), осуществляется введением идеальной гибкости.

, где   и

Проверка на изгиб относительно «слабой оси» всегда достигается проверкой полок на общую устойчивость. Изгиб в направлении «слабой оси» и проверка на скручивание может быть выполнена, для большей уверенности, как на отдельной «изолированной полке», обращаясь к Таблице 2.

# 11. Проверка к воздействию концентрированной нагрузки

Применение профилированного вертикального ребра в основном освобождает от потребности в  дополнительных элементах жесткости в местах, где могут возникать концентрированные нагрузки от обрешетки или других балок. При расчете несущей способности, без ребер жёсткости в соответствии с принципами DIN ([1], пункт 744) или согласно процедуре, предложенной в [6] и [7] гарантируется,  что:

- никакой местной деформации гофро-стенки не происходит и

- деформация в полках достаточно низка.

Несущая способность в случае отсутствия дополнительных элементов жесткости и инициирования нагрузки на гофро-стенке определяется в соответствии с [6].

а - ширина распределения нагрузки

ts - толщина гофро-стенки

# Рис. 2: Инициация нагрузки на гофро-стенке при отсутствии дополнительных элементов жесткости

Если катаные профили поддерживаются ровно, ширина распределения нагрузки a может быть принята в соответствие с руководством для этих профилей.

Максимальные нагрузки для толщин гофро-стенки, входящих в ассортимент продукции и различная ширина распределения нагрузки a приведены  в итоге в Таблице 3.

# 12. Характеристики гофро-балок

Характеристика стали 	для полок:	 = 240 Н/мм²

для стенок:	 = 215 Н/мм²

– размеры полок

Н	– полная высота балки

U	– площадь поверхности окраски на погонный метр

2Ag	– площадь сечения обеих полок

;  ;

AQ–площадь сечения гофро-стенки для расчета действия сдвиговых сил  Н/мм2,

– моменты инерции

;

iy, iz		– радиусы инерции

It 		– константа скручивания (для балок с равными полками)

Iw 		– константа деформации (для балок с равными полками)

# , где Ag – площадь сечения одной полки

Сlim 	– максимальное расстояние между боковыми поддержками, позволяющее избежать боковой деформации

Vrk 		– несущая способность к воздействию поперечных сил, согласно главе 8.

Nrk 		– пластическая нормальная сила (для полного поперечного сечения)

Mrk 		– пластический момент

Для оценки несущей способности Nrk  и Mrk были приняты: постоянное распределение силы сжатия (kс = 1) и боковые связи на расстоянии 1.5 м. (чтобы избежать боковой неустойчивости).

# Footnotes

Поскольку эти экспертные оценки были описаны до появления стандартов DIN 18 800 и DAST-Richtlinie 015, формулы для определения несущей способности полок (поясов) (Раздел 4)  не соответствуют точно приведенным в стандартах. Тем не менее, сравнительные вычисления показывают, что результаты в области релевантности расчетов  и их применения соответствуют хорошо.